«Утверждаю»

Заместитель акима

Жаркаинского района

_________ Д.А. Шакиров

«___» ___________2017 год

ПАСПОРТА ГОТОВНОСТИ КОТЕЛЬНОЙ К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2017-2018 годов

Адрес ул.Октябрьская  с.Зерноградское   Жаркаинский район   Акмолинская область

Принадлежность объекта  ГУ «Зерноградская основная общеобразовательная школа»

«____»  ___________2017 г.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Назначение объекта (промышленное, ремонтно – административное, эксплуатационное)

эксплуатационное

2. Год постройки  1986 г

3. Характеристика объекта :

Износ в %  КВР-3       КВУ-2,5

Общая площадь    2326,9 м2

Площадь котельной      70 м2

Под производственные нужды        26 м2

- Характеристика инженерного оборудования, механизмов

-насос циркуляционный IL 65/130-5,5/205

-насос резервный РН-252Е 520 W

-вентилятор ВР 280-46-3,15(2012г) 220 W

-электрогенератор Степняк-7(2014г)

- Источники:

Теплоснабжения      КВР-3(2010)    КВУ-205(2008г)

Энергоснабжения           твёрдое топливо

Система АПЗ и дымоуловители _________________

- РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ

ОБЪЕКТА К ЗИМЕ 2017-2018 ГОДОВ

Комиссия в составе:

Председатель Комиссии:   Искакова А.Х.  -   руководитель отдела

образования  Жаркаинского района

Члены комиссии:

- Турсынханов А. Е. – начальник ОЧС Жаркаинского район                              майор гражданской защиты

- Ахметова Ж. С. – и.о. руководителя «Жаркаинское районное управление охраны общественного здоровья».

Произвели проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации  в зимних условиях подготовлен и разрешается эксплуатация котельной в зимних условиях 2017-2018 годов

Председатель комиссии:     __________________ Искакова А.Х.

Члены Комиссии:               __________________ Турсынханов А. Е.

__________________ Ахметова Ж. С.